## modulos
Fabricante | Modelo | Pn | Voc | Isc | Vpmp | Ipmp | Eficiencia | Comprimento | Largura | Area | Peso
CANADIANSOLAR | CS3W-430MS | 430 | 48.3 | 11.37 | 40.3 | 10.68 | 19.5 | 2.108 | 1.048 | 2.2092 | 24.9
CANADIANSOLAR | CS3W-435MS | 435 | 48.5 | 11.42 | 40.5 | 10.75 | 19.7 | 2.108 | 1.048 | 2.2092 | 25.9
CANADIANSOLAR | CS3W-440MS | 440 | 48.7 | 11.48 | 40.7 | 10.82 | 19.9 | 2.108 | 1.048 | 2.2092 | 26.9
CANADIANSOLAR | CS3W-445MS | 445 | 48.9 | 11.54 | 40.9 | 10.89 | 20.1 | 2.108 | 1.048 | 2.2092 | 27.9
CANADIANSOLAR | CS3W-450MS | 450 | 49.1 | 11.60 | 41.1 | 10.96 | 20.4 | 2.108 | 1.048 | 2.2092 | 28.9
CANADIANSOLAR | CS3W-455MS | 455 | 49.3 | 11.66 | 41.3 | 11.02 | 20.6 | 2.108 | 1.048 | 2.2092 | 29.9
LEPTON |  | 435

## inversores
Fabricante | Modelo | potencia_nominal | maxima_potencia_entrada | maxima_tensao | maxima_corrente | maxima_tensao_MPPT | minima_tensao | tensao_partida | quantidade_strings | entrada_strings | potencia_nominalca | maxima_potencia_saidaca | maxima_corrente_saidaca | tensao_nominalca | frequencia_nominal | maxima_tensaoca | minima_tensaoca | TDH | fator_potencia | T_C | eficiencia_maxima
SOFAR | 10,5KTLM-G3 | 15 | 16 | 550 | 20 | 550 | 80 | 90 | 3 | 1 | 10.5 | 10.5 | 46 | 220 | 60 | 276 | 180 | <3% | 0.8 | F+N+T | 98.2